## Slide 1
Remote services

## Slide 2: Štićeni objekti
1
2
3
Država (RS), ID I odabrani PIN
Brze postavke štićene lokacije
Informacije o štićenoj lokaciji
Izbor vrste usluge
4
5
Notifikacije
Početna strana sa pregledom štićenih lokacija i brzim pristupom upravljačkim i osnovnim podacima
1
2
3
4
5
MySecuritas dostupan na web.mysecuritas.com

## Slide 3
Uređivanje osnovnih podataka
Nakon kreiranja naloga, biće neophodno da uredite osnovne podatke, kako bi Securitas bio siguran da su svi podaci validni i ažurirani
Pregled profila
Odaberite kombinaciju ID i PIN za profilne podatke koje želite da izmenite
Podaci o profilu
Izmenite odabrane podatke
Promenite broj telefona
Unesite promene i potvrditе klikom na “kraj”
Navigacija
Otvorite podešavanja u gornjem desnom uglu počtne stranice

## Slide 4
Pregled statusa alarma
Pregledajte statuse alarma povezniha na Securitas Operativni Centar
Štićeni objekti
Na početnoj stranici možete izršiti brzi pregled svih štićenih lokacija
Detalji o statusima alarma
Pristupite izabranom alarmnom sistemu za upravljanje svakom pojedinačnom zonom
Podaci o štićenom objektu
U odeljku sa alarmima dostupni su različiti podaci o statusima alarma

## Slide 5
Dodajte novu kontakt osobu za svaki štićeni objekat
U slučaju da želite da dodate kolegu ili drugu osobu kao kontakt, potrebno je da ažurirate informacije o štićenom objektu
Izaberite štićenu lokaciju
Odaberite lokacije gde želite da dodate novu kontakt osobu
Detalji o štićenoj lokaciji
Pronađite listu kontakata u okviru polja “svi kontakti” i odaberite “dodaj novi kontakt”
Nivo autorizacije
Dodelite nivo autorizacije i potvrdite
Dodajte novu kontakt osobu
Kontakti koji nisu na listu mogu biti pozvani isključivo putem email-a. Lista sadrži kontakte svih štićenih lokacija kojima imate pristup.

## Slide 6
Započnite uređivanje
Da bi ste izmenili nivo autorizacije pronađite “promeni autorizaciju” komandu
Odaberite i potvrdite
Odaberite novi nivo autorizacije i potvrdite promene
Odaberite štićenu lokaciju
Izaberite kontakt osobu kako bi ste uredili njen nivo autorizacije
Izaberite kontakt osobu
Pronađite kontakt osobu čije podatke želite da izmenite
Detalji o štićenoj lokaciji
Pronađite kontakte u delu “svi kontakti”
Dodelite nivo autorizacije
Uredite nivo aktivnosti dozvoljen odabranoj kontakt osobi za svaku pojedinačnu aktivaciju alarma, po svakoj štićenoj lokaciji

## Slide 7
Izaberite štićenu lokaciju
Izaberite štićenu lokaciju gde želite da izvršite izmene na listi kontakta
Detalji štićene lokacija
Pronađite kontakt listu štićene lokaciju pod “svi kontakti”
Odaberite osobu za kontakt
Pronađite izabrani kontakt koji želite da dodate sa liste svih kontakata
Detalji liste za pozivanje
Skrolujte do “podaci o osobama za kontakt”
Dodavanje na listu za pozivanje
Odaberite ”dodaj na listu za poziv” za odabranu kontakt osobu
Redosled
Odaberite redosled na listi za pozivanje, u suprotnom kontakt će biti automatski pozicioniran na kraju liste
Dodajte kontakt osobu na listu za pozivanje
Odaberite kontakt osobu sa liste koja će biti kontaktirana u slučaju aktivacije alarma

## Slide 8
Uklonite kontakt osobu sa liste za poziv
Uklonite kontakt osobu opredeljenu da bude kontaktirana od strane Securitasa u slučaju aktivacije alarma
Odaberite štićenu lokaciju
Odaberite štićenu lokaciju gde se vrši izmena
Detalji o štićenoj lokaciji
Pronađite listu kontakata štićene lokacije u odeljku “svi kontakti”
Odaberite kontakt osobu
Pronađite izabrani kontakt koji želite da dodate sa liste svih kontakata
Podaci o listi za pozivanje
Skrolujte do “podaci o osobama za kontakt”
Uklonite sa liste za poziv
Izaberite ”ukloni sa liste za poziv”
Potvrda
Potvrdite brisanje kontakt osobe sa liste za pozivanje

## Slide 9
Odaberite štićenu lokaciju
Izaberite štićenu lokaciju na kojoj su potrebne izmene
Detalji o štićenoj lokaciji
Pronađite listu za pozivanje
Odaberite kontakt osobu
Odaberite kontakt osobu na listi za poziv
Izaberite padajući meni
Aktivirajte padajući meni kako bi ste izmenili redosled na listi za poziv
Odaberite novu poziciju
Odaberite željenu poziciju na listi za poztiv
Promenite redosled pozivanja standardne liste za poziv
Promenite redosled na listi za poziv, u slučaju aktivacije alarma

## Slide 10
Izbrišite kontakt osobu za štićenu lokaciju
Brisanje kontakt osobe štićene lokacije ukloniće ih sa liste kontakata i liste za pozivanje
Izbrišite kontakt osobu
Izaberite “obriši kontakt osobu”
Potvrdite brisanje kontakta
Potvrdite brisanje kontakta sa liste za štićenu lokaciju
Odaberite štićenu lokaciju
Odaberite štićenu lokaciju gde želite da izvršite izmenu
Detalji o štićenoj lokaciji
Pronađite kontakt osobu na listi za kontakt
Odaberite kontakt osobu
Pronađite kontakt koji želite da izbrišete

## Slide 11
Prebacivanje kontakt osobe sa jedne na drugu štićenu lokaciju
Prebacivanje kontakt osobe sa jedne na drugu lokaciju ukloniće ih automatski sa prethodne lokacije. Ukoliko želite da dodate kontakt osobu na lokaciju sa koje je prethodno uklonjen kontakt premeštanjem istog, moraćete to da uradite naknadno, nakon prebacivanja kontakt osobe sa jedne na drugu lokaciju.
Odaberite štićenu lokaciju
Izaberite štićenu lokaciju sa koje želite da izvršite prebacivanje kontakt osobe
Podaci o štićenoj lokaciji
Pronađite kontakt osobu nalisti za kontatk
Odaberite vaš profil
Izaberite “prebaci kontakt na štićeni objekat”
Izaberite novu štićenu lokaciju
Izaberite izabranu štićenu lokaciju za prebacivanje kontakta
Potvrda
Potvrdite prebacivanje kontakta
Potvrda prebacivanja kontakta
Prebacivanje kontakta je završeno

## Slide 12
Istorija alarmnih događaja
Pregledajte istoriju alarma u toku dana ili tokom prethodnih dana
Detalji o štićenoj lokaciji
Skrolujte do “istorija alarmnih događaja”
Istorija alarmnih događaja
Za više informacija uđite u padajući meni
Detalji o istoriji alarma štićene lokacije
U okviru padajućeg menija nalaze se svi detalji
Izaberite štićenu lokaciju
Izaberite štićenu lokaciju za koju želite da izvršite pregled istorije alarmnih događaja

## Slide 13
Aktivirajte test/servis režim za štićenu lokaciju
Aktivirajte test/servis režim za štićenu lokaciju. Biće automatski deaktivirana iz bezbednosnih razloga, nakon određenog vremenskog perioda. Ukoliko želite da izvršite ručnu deaktivaciju test/servis režima potrebno je da ponovo uspostavite alarmne zone
Izaberite štićenu lokaciju
Izaberite štićenu lokaciju za test
Izaberite alarmni sistem
Izaberite alarmni sistem koji želite da testirate/aktivirate
Potvrdite aktivaciju
Potvrdite da izabrani štićeni objekat želite da testirate
Detalji štićene lokacije
Upali test mode
Aktivacija test/servis režima biće vidljiva. Kraj vremena test režima biće automatski vidljiv.
Test/servis režim aktiviran

## Slide 14
Poništi aktivni alarm
Obavestite Securitas da nije potrebna intervencija za aktivirani alarm. U slučaju da se poništi aktivacija alarma putem aplikacije i dalje je neophodan ručni reset na panelu.
Pregled štićene lokacije
Kliknite na poništi alarm u pregledu štićne lokacije.
Potvrda poništenog alarma
Alarm je poništen
Poništi alarm
Potvrdite otkazivanje alarma Securitas operativnom centru
Be aware!
Please note that in certain situations, the alarm cannot be cancelled.

## Slide 15
Uspostavite novi privremeni raspored alarma
Ukoliko želite da uspostavite drugačiji raspored alarma, možete ih podesiti kao privremene izmene
Iz pregleda detalja sajta izaberite alarmni sistem koji želite da izmenite.From site detail overview select the alarm system you want to modify
Izaberite štićeni objekat
Izaberite štićeni objekat gde želite da dodate iili uklonite privremeni raspored alarma.Select the site where you want add or remove temporary schedule
Izaberite sekciju alarmnog sistema
Izaberite sekciju au okviru koje želite da uspostavite novi privremeni alarm.Select the section where you want to set a temporary schedule
Alarmni Sistemi
Vreme
Odaberite vreme koje želite da promenite. Takođe, možete dodati novo početno vreme klikom na „Dodaj vreme“ ispod rasporeda.Select a time you want to change. You can also add a new opening slot by clicking the "Add time" button under the schedule
Izaberi vreme
Izaberi novo vreme. Select a new time
Snimi novi raspored
Kliknite na “✔” kako bi sačuvali promene. Press the check “✔” to the right of the changed time to save the change
Pregledajte nov raspored
Nov raspored je definisan za alarmnu sekciju. The new schedule is visible for the alarm section

## Slide 16
Pregledajte listu pozvanih kontakata za štićenu lokaciju See list of invited contact persons to a site
Pregled svih pozvanih kontakata koji još uvek nisu prihvatili poziv.Overview of all contacts people invited who have not yet accepted the invitation
Izaberite štićenu lokaciju
Izaberite sajt kom želite da dodelite novu kontakt osobu. Select the site where you want to invite a new contact person
See open invites
Ovde imate pregled svih kontakta koji su na čekanju ili im je istekao rok za odgovor.Here you can see all pending and expired invitations
Detalji o štićenoj lokaciji Site details
Kliknite na „Pozvani“ u sekciji kontakata na stranici Navigate to ”invited” in the site contacts section of the site detail page

## Slide 17: Country permissions

## Slide 18
Permission | A | B | C | D | S
View arm/disarm status | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔
View schedule | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
Make temporary schedule changes | ✔ | ✔ | ✔ |  | ✔
See other contacts | ✔ | ✔ |  |  | ✔
Edit other contact Authority Level | ✔ |  |  |  | ✔
Add and remove contacts | ✔ |  |  |  | ✔
Change the standard call list | ✔ |  |  |  | ✔
Authority level description SE
What authority level is allowed to do